项目名称：重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购

招标文件

招标人：重庆市建设工程质量检验测试中心

二〇二一年八月二十六日

目   录

第一篇    招标公告............................................................................................................2

第二篇    项目技术规格、数量及质量要求....................................................................4

第三篇    项目商务要求....................................................................................................8

第四篇    评标方法、评标标准、无效投标条款和重新招标条款..............................12

第五篇    投标人须知......................................................................................................15

第六篇    合同主要条款和格式合同（样本）..............................................................21

第七篇    投标文件格式..................................................................................................30

附表1

# 第一篇   招标公告

## 本项目重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购。建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。招标人为重庆市建设工程质量检验测试中心。请通过本项目资格预审的供应商（或本项目唯一授权代理商）参加此次公开招标。

## 一、招标项目内容

| - 序号 | - 名称 | - 最高限价 - （万元） | - 总工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购 | - 382 | - 按招标人要求 |

## 二、资金来源

自筹资金，资金已到位。

## 三、投标人资格要求

## 只有通过重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购资格预审的供应商或本项目唯一授权代理商才有资格参与本次公开招标。

## 四、投标、开标有关说明

（一）关于招标文件的获取

招标文件获取具体规定如下：

请通过重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购资格预审的各供应商或本项目唯一授权代理商于2021年 8 月 26 日起至2021年 9 月 6 日，在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）下载招标文件及相关资料。

（二）投标地点：重庆建科大厦1802室（重庆市渝中区长江二路221号）。

（三）投标截止时间：2021年 9 月 6 日北京时间10：00

（四）开标时间：2021年 9 月 6 日北京时间10：00

（五）开标地点：同投标地点

## 五、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、本项目只允许供应商或本项目唯一授权代理商参与投标，否则废标。

3、本项目不接受联合体投标。不允许分包。

4、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市建筑科学研究院有限公司网（http://www.cqsjky.com/）上发布，请各投标人注意下载。无论投标人下载与否，均视同投标人已收到本招标项目补遗文件及所有相关资料。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 六、联系方式

招标人：重庆市建设工程质量检验测试中心

联系人：郭先生

电  话：023-63302367

地  址：重庆建科大厦2001室（重庆市渝中区长江二路221号）

# 第二篇   项目技术规格、数量及质量要求

### 一、项目技术规格、数量

- 重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购清单汇总表（暂定）

- （见附表1）

- 二、技术质量要求

- （一）执行标准

- GB 18584 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》

- GB 18583 《室内装修装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》

- GB 18581《室内装修装饰材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

- GB 18580 《室内装修装饰材料 人造板及其制品甲醛释放限量》

- GB/T 3324《木家具通用技术条件》

- GB/T 3325《金属家具通用技术条件》

- GB/T 11718《中密度纤维板》

- QB/T 2454《家具五金  抽屉导轨》

- QB/T 2189《家具五金  杯状暗铰链》

- GB/T19941《皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定》

- GB/T19942《皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定》

- QB/T 2537《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》

- GB/T16799《家具用皮革》

- GB20400《皮革和毛皮 有害物质限量》

- QB/T 1952.1《软体家具  沙发》

- QB/T 1952.2《软体家具  弹簧软床垫》

- （二）基材：E1级中密度纤维板

- 1、甲醛释放限量：不高于8.0mg/100g

- 2、密度：0.65～0.80(g/cm)

- 3、品牌：广西丰林或福建福人牌或同等档次或高于前述档次的品牌。

- （三）油漆：

- 1、有害物质限量值符合GB 18581《室内装修装饰材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求。

- 2、品牌：易涂宝或米兰士或嘉宝莉或大宝或同等档次或高于前述档次品牌的环保油漆。

- （四）胶水：

- 1、有害物质限量值符合 GB  18583 《室内装修装饰材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。

- 2、品牌：德国汉高或美国国民淀粉或顾康力或同等档次或高于前述档次的品牌。

- （五）五金件

- 1、过载性能及耐腐蚀性：符合QB/T 2454《家具五金  抽屉导轨》和QB/T 2189

- 《家具五金  杯状暗铰链》的要求。

- 2、品牌：海蒂诗或海福乐或BMB或同等档次或高于前述档次的品牌。

- （六）家具质量要求

- 1、用胡桃木皮贴面，木皮厚度不低于0.6mm，实木封边。

- 2、含水率：符合国家相关标注。

- 3、经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整。

- 4、有害物质限量值符合GB 18584 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的要求。

- 5、外观:符合GB/T 3324《木家具通用技术条件》和GB/T 3325《金属家具通用技术条件》的要求。

- 6、门开关灵活自如，关门后应关闭严密，无不稳定的自开或明显的阻滞现象。

- 7、家具油漆表面漆膜平整、平滑、光洁，不允许皱皮、发粘和漏漆。在侧面不允许有挂漆瑕疵。

- 8、软包件（皮革）：厚度:≥1.2mm优质头层牛皮,符合GB/T16799《家具用皮革》的要求。

- 9、皮革的有害物质限量值符合GB20400《皮革和毛皮 有害物质限量》的要求。

- 10、软质泡沫（海绵）：密度不低于45kg/m，回弹性大于45%，10万次回弹不变形。

- 11、支撑骨架：具有足够的承载力的不锈钢或实木方料骨架。

- （七）沙发

- 1、符合QB/T 1952.1《软体家具  沙发》的要求。

- 2、软质泡沫（海绵）：密度不低于45kg/m，回弹性大于45%，10万次回弹不变形。

- 3、软质泡沫（海绵）：同6.10条。

- 4、弹簧：直径5mm及以上蛇形弹簧。

- （八）床垫

- 1、符合QB/T 1952.2《软体家具  弹簧软床垫》。

- 2、床垫的甲醛释放量不高于0.050mg/㎡h。

- （九）办公椅

- 1、气压棒：升降行程60-120mm，20万次升降无损。

- 品牌：STABILUS或韩国三弘或台湾万德福或同等档次或高于前述档次的品牌。

- 2、脚架：可承受250kg压力。五星脚活动自如，耐磨性强，万向轮通过10万次测试，符合BIFMA测试标准。

- 三、其他要求

1、根据实际情况，招标人有权对家具数量和材质进行调整，单价不调整。

2、中标人按招标人要求时间节点对家具分批生产、分批供货，招标人分批验收。

3、本项目采用固定单价合同，结算依据以实际供货数量为准，货物单价以投标报价清单为准。

4、招标人有权根据实际情况签订补充协议委托第三方支付款项。

# 第三篇   项目商务要求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）生产完成时间及相关交货要求

1、按招标人要求时间节点分批生产、分批供货、分批验收。

2、除非另有规定和协议要求，根据本合同所提供的货物，中标人应在生产、加工或制造地点按制造商标准和本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前，中标人应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确、全面的检查，并出具其货物符合合同规定的质量检验合格证书附于货物包装内（包括所使用的原材料零部件、粘接料、连接件的合格证）。招标人有权提出在货物制造过程中派代表到制造厂检查验货，如发现生产过程中的货物品种、质量、规格、与招标文件或合同中约定的要求（或描述）不符，招标人有权要求中标人无条件立即整改，7个日历天后再次进行查验，若再次查验仍不合格，中标人承担一切责任及经济损失，招标人有权单方面终止合同并没收履约保证金。

3、中标人于生产完成后10个日历天内，组织招标人到生产场地查验，并现场进行样品试装、调试。招标人有权在生产场地对生产完成货物随机抽样送法定检测机构进行检测。招标人代表现场确认货物达到标准及要求后，供应商才能送货。具体送货时间地点以招标人书面发出通知为准。

4、运输、搬移、安装过程中产生的货物损毁由中标人承担修补、更换等相应责任。

（二）验收方式

- 1、中标人须保证所提供的货物是全新、未使用过的，并符合国家环保法律法规规范、强制性防火规范、国家技术质量规范或行业标准以及合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求，并附提供的原厂合格证书，检验报告、复试报告、出厂说明书、质保书和技术资料并加盖生产厂商公章，以及根据工程实际需要的其他相关资料，所附质量证明文件必须与材料相对应且真实有效并同时送达交货现场。货物到达招标人最终交货地点后，在招标人代表在场情况下当面开箱，共同清点货物品名、规格、数量等相关资料、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。如发现货物的质量、规格、数量与合同或招标人确认的封样样品（或描述）不符，甲方有权要求乙方无条件更换，乙方承担一切责任及经济损失。

2、中标人所交货物的各种质量、环保指标不得低于招标文件和供方提供样品的质量、环保指标。招标人有权对到达交货现场的产品抽样送至相关技术质量监督部门检验，抽样数量按所有样式的5-8%进行抽检，检验结果合格，检验费用由招标人承担，如检验结果不合格，招标人有权终止采购合同，供应商承担一切责任和费用（供货商必须办理材料、设备退场、退货手续，招标人有权扣除10%履约保证金）。

3、中标人应派遣专业技术人员在10日历天内进行现场安装调试完毕。

验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内交货和验收，并经招标人确认。

4、产品在安装并调试完成，得到招标人认可后，才作为最终验收合格。

5、以上涉及到家具检测、存放、安装、调试、拆除、运输等所有一切费用及风险由中标人承担。各投标人应把以上条款及因素考虑在投标报价内。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、质保期为3年，自安装完毕验收之日起，3年内出现质量问题，免费包换（若投标人有更优惠的质保期，请在投标文件中明确应答）；免费保修期不低于5年，免费保修期内对产品的各项质量问题免费维修，如需更换零部件，只收取零部件的成本费。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品原则上应由产品生产厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在投标文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，招标人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

中标人接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小内到达现场进行处理。

（四）维修配件

中标人应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、付款方式

- 1、履约保证金为合同金额10%的现金或转账支票，中标人在接到中标通知书后五个工作日内向招标人缴纳（如规定时间内未缴纳足额履约保证金，将视为自动放弃中标，由排名其后一位的中标候选人递补为中标人），缴纳完成后再签订合同。履约保证金将在验收合格后10日内退还5%，待办理完成最终结算后10日内退还剩余5%，均为无息退还。

- 2、预付款为合同金额的20%，作为中标人的备料款。签订合同并完成所有货物交货，待验收合格对实际数量和总价进行结算后，招标人支付合同总金额97%。

- 3、验收合格3年后无质量问题由招标人支付余下的3%尾款（无息）。

### 四、知识产权

- 招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉、仲裁等。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、培训

中标人须提供对家具的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、无效投标和重新招标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用最低价中标法进行评标。最低价中标法是指在满足招标文件实质性要求前提下，通过招标文件中规定的符合性评审后，以报价最低的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

（二）评标程序

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。

是否为通过重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购项目资格预审的合法供应商或本项目唯一授权代理商。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署及盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全、加盖单位公章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 一个方案只能有一个有效报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、中标人的确定

评标委员会按评审后报价由低到高的前三名排列顺序确定本项目中标人。

## 二、无效投标的情形

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

1、投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

2、投标人超出营业范围投标的；

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

4、投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

5、投标报价超出招标文件规定的投标限价；

6、投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

7、投标人提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

## 四、重新招标的情形

评标委员会评审时出现以下情况之一的，招标人应予重新招标：

1、经评标委员会评审后否决所有投标的；

2、经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标人；

3、法律法规规定的其他情形。

五、评标结果的公示

本次评标结果将在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上公示，公示期3天，不再书面通知各投标人。请各投标人自行关注该官网消息。公示期间投标人对评标结果如有异议，请投标人以书面形式向招标人提出。逾期递交的，恕不接受。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由招标公告；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和重新招标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上发布，请各投标人注意下载。无论投标人下载与否，均视同投标人已收到本招标项目补遗文件及所有相关资料。

4、招标人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式七份，其中正本一份，副本六份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，采用U盘为文件载体）；副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（四）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”和采购清单中要求的格式填写报价。

2、投标总报价为货物送达招标人指定地点并实施安装调试，经招标人验收合格并交货完毕所发生的一切费用。

3、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

（五）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）投标文件的密封

投标文件的正本、副本以及电子文档均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章及法定代表人签字或授权代表签字。

（七）投标文件的递交

1、投标人应在本招标文件规定的地点及投标截止时间前递交投标文件。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 四、开标

1、开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。

2、招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

3、开标由招标人主持，邀请招标人有关监督部门代表参加现场监督。

4、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人代表检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由招标人工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的其他主要内容并记录。

5、未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人方案等实质性内容等，评标时不予承认。

6、开标过程应由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

招标人授权评标委员会按评审后报价由低到高的前三名排列顺序确定本项目中标人。

（二）定标程序

1、评标委员会在评标结束后三个工作日内将评标报告交招标人确认。

2、招标人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，招标人在“重庆市建筑科学研究院有限公司”官网上对评标结果进行公示，公示期为三天。

3、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

4、若为下列情况之一的：中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，或是未按要求支付履约保证金，或是招标人在对中标单位进行履约能力考查时发现重大问题的，招标人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人或重新招标。

5、中标人无充分理由放弃中标的，一切责任由供应商承担，并赔偿由此给招标人带来的损失和经济补偿。

## 七、中标通知书

1、招标人依法确定中标人后，以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、质疑

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起五个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复时限

招标人在收到投标人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

## 九、签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 5、履约保证金为合同金额10%的现金或转账支票，供应商在接到中标通知书后五个工作日内向招标人缴纳，缴纳完成后再签订合同。履约保证金将在验收合格后10日内退还5%，待办理完成最终结算后10日内退还剩余5%，均为无息退还。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

- 合同名称：                         家具采购合同

- 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                项目相关产品采购及安装相关事项协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同及附件：

- 一、合同主要条款

- （一）定义

- 1、甲方（需方）即招标人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位、企业和团体组织。

- 2、乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 3、丙方（如有）即中标代理商，是指乙方对本项目唯一授权代理商，根据乙方授权，代表乙方负责并履行本合同签订、产品采购及安装、发票开具、货款回收及售后服务等相关事宜。乙方承诺：丙方后续为甲方提供的相关产品均为乙方工厂生产，与合同及投标文件中产品款式、型号、材质、环保及功能一致。

- 3、合同是指由甲乙（丙）双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 4、本项目采用固定单价合同，合同价格指以中标价格为依据，在乙（丙）方全面履行合同义务后，甲方应根据实际供货数量和投标报价清单货物单价按实结算后支付给乙（丙）方的相应的合同金额。

- 5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- （二）本合同中的下列术语应解释为：

- 1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的招标文件、乙（丙）方的投标文件及其它文件。

- 2、“合同价”系指根据合同规定，在卖方在完全履行合同义务后应付给卖方的价格。

- 3、“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册质量合格证和其它技术资料及其它材料。

- 4、“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其它类似的服务。

- 5、“买方”系指购买货物的单位。

- 6、“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

- 7、“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

- 8、“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- （三）合同文件组成及其的优先顺序

- 组成本合同的文件及解释顺序如下：

- 1、本合同条款及附件

- 2、招投标文件及其附件

- 3、标准、规范及有关技术文件

- 4、图纸

- 5、其他相关文件

- （四）合同相关附件

- 售后服务承诺、服务机构及相关联系人、电话。

- 详见附件。

- 二、产品名称、规格、数量、主要技术参数及价格清单。

- 详见清单。

- 三、合同金额及付款、结算方式

- （一）合同金额

- 1、本合同为固定单价合同，详见报价清单，该固定单价包括但不限于材料费、辅料费、打样费（含一次、二次及多次打样费，直至满足甲方及设计要求）、包装费、备品备件费、运杂费（含运至交货地的各种交通运输费、装卸费、保险等）、安装费、安装等各种损耗费、各种措施费、安全文明施工费、成品及半成品保护费、差旅费、税金、利润、与施工单位的相关配合费、质保期所需的费用及乙方因履行本合同义务所发生的所有费用。

- 2、合同暂定总价为人民币（大写）：              元整（小写：RMB          元）

- 注：乙（丙）方应充分理解甲方所提供图纸、规格、数量、主要技术参数等资料所反映的需求意图，乙（丙）方必须提供符合甲方要求的产品；乙（丙）方应充分考虑由此带来的各种风险，不能因此向甲方收取其他任何费用及降低产品品质档次，否则甲方有权单方面解除合同，甲方没收乙（丙）方履约保证金作为违约金并要求乙（丙）方返还全部甲方已付款项，并由此产生的一切损失和责任由乙（丙）方承担。

- 总工期：按甲方要求。

- （1）生产期：按甲方要求时间节点分批生产、分批供货、分批验收。

- （2）安装调试期：自乙（丙）方交货到甲方指定地点并开箱验收合格之日起10日历天。

- （二）履约保证金

- 履约保证金为合同金额10%的现金或转账支票，乙（丙）方在接到中标通知书后五个工作日内向甲方缴纳（如规定时间内未缴纳足额履约保证金，将视为自动放弃中标，由排名其后一位的中标候选人递补为中标人），缴纳完成后再签订合同。履约保证金将在验收合格后10日内退还5%，待办理完成最终结算后10日内退还剩余5%，均为无息退还。

- （三）付款方式

- 1、本合同使用货币币制均为人民币。

- 2、付款方式：银行转账、现金支票、承兑汇票。

- 3、付款方法：

- （1）预付款为合同金额的20%，自合同签订起七个工作日内支付给乙（丙）方，作为乙（丙）方的备料款。

- （2）全部货物到现场安装完成经验收合格对实际数量和单价（以合同清单+变更清单）进行结算后30个工作日内，支付合同结算总价的97%；

- （3）合同结算总价的3%作为质保金，质保期满3年，经甲方确认其产品符合质量标准完善质保责任扣除相关费用（若有）后7个工作日内将质保金一次性支付给乙（丙）方（质保金不计利息）。

- （4）发票：乙（丙）方须一次性出具最终结算金额发票给甲方。

- （四）合同价款结算

- 1、货物经验收合格后，乙（丙）方提交经甲方签认完成的工程结算资料及所有变更的文件依据等全部相关资料，甲方在收到上述完整资料后15日内审核并回复意见。甲方与乙（丙）方就结算成果达成一致后，甲方将按合同约定向乙（丙）方支付该阶段工程款。

- 2、结算原则

- 以甲方最终确认的实际供应数量进行结算。

- 3、乙（丙）方不同意甲方提出的工程结算价款，或双方对工程结算价款及资料存有争议，可协商解决及按本合同关于争议的约定处理，但不得因此影响工程正常交付及合同工作的进行。

- 四、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接生产供应，不得转让他人生产供应；

- 2、非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- 1、质量保证期限：免费质保期三年，乙（丙）方终身负责维修，从甲方最终验收签字认可后开始计算。

- 2、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙（丙）方负责双倍进行赔偿。

- 3、在质保期内，乙（丙）方提供一年365天，每天24小时的在线紧急服务，在甲方要求时间内处理，否则甲方有权自行聘请第三方处理，费用由乙（丙）方承担。

- 4、生产完成时间及初步交货要求

- （1）按甲方要求时间节点分批生产、分批供货、分批验收。

- （2）除非另有规定和协议要求，根据本合同所提供的货物，乙方应在生产、加工或制造地点按制造商标准和本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前，乙方应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检查，并出具其货物符合合同规定的质量检验合格证书附于货物包装内。甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂检查验货，如发现生产过程中的货物品种、质量、规格、与招标文件或合同中约定的要求（或描述）不符，甲方有权要求乙方无条件立即整改，7个日历天后再次进行查验，若再次查验仍不合格，乙方承担一切责任及经济损失，甲方有权单方面终止合同并没收履约保证金。

- （3）乙方于生产完成后10个日历天内，组织甲方到生产场地查验，并现场进行样品试装、调试。甲方有权在生产场地对生产完成货物随机抽样送法定检测机构进行检测。甲方代表现场确认达到送货标准及要求后，乙方才能送货。具体送货时间地点以甲方书面通知为准。

- 5、安装要求

- （1）乙（丙）方负责按照甲方规定的工期及质量要求进行现场的安装施工工作。乙（丙）方应为现场安装施工工作准备充足的人力及相应辅助工具和设施。

- （2）乙（丙）方须严格按照所供材料安装使用的技术规范要求进行施工。乙（丙）方确认已完全掌握该等技术规范的具体要求，并确认已完全了解了甲方有关本合同涉及的材料安装、使用要求，负责对施工中可能出现的违反规范和合同要求的部分及时进行修补、重做。

- （3）本合同所确定之综合单价包括材料供应及安装（含安装中的货物损耗）、运输、仓管、成品保护等清单中所含工作内容的全部价款及酬金，在正式移交甲方前所说发生的所有费用均由乙（丙）方承担。

- （4）乙（丙）方在货物的安装过程中须服从本工程的现场管理，否则由此引发的一切责任由乙（丙）方承担。

- （5）乙（丙）方对所雇佣工人的劳务报酬不得以任何理由拖欠，否则乙（丙）方承担由此引发的所有责任及有关费用，且甲方有权直接从工程款优先支付工人报酬。

- （6）乙（丙）方应负责现场所雇佣工人的安全并承担由此引发的所有责任及有关费用。

- 六、封样、检验及验收标准

- 1、乙（丙）方根据合同清单及招标文件相应要求进行打样，经甲方最终确认后进行封样，该样品将作为该批货物检验及验收之依据。乙（丙）方必须保证所提供实物与设计图纸及甲方要求一致，否则甲方有权要求乙（丙）方重新制作，乙（丙）方承担由此产生的所有费用，给甲方造成损失的，乙（丙）方负责赔偿。

- 2、乙（丙）方须保证所提供的货物是全新、未使用过的，并符合国家环保法律法规规范、强制性防火规范、国家技术质量规范或行业标准以及合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求，并附提供的原厂合格证书，检验报告、复试报告、出厂说明书、质保书和技术资料并加盖生产厂商公章，以及根据工程实际需要的其他相关资料，所附质量证明文件必须与材料相对应且真实有效并同时送达交货现场。货物到达甲方最终交货地点后，在甲方代表在场情况下当面开箱，共同清点货物品名、规格、数量等相关资料、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。如发现货物的质量、规格、数量与合同或甲方确认的封样样品（或描述）不符，甲方有权要求乙（丙）方无条件更换，乙（丙）方承担一切责任及经济损失。

- 本合同货物的验收及测试标准执行中华人民共和国相关国家、行业及重庆市相关规范标准，乙方保证向甲方提供的产品拥有符合中华人民共和国对应产品的审批备案手续和相关的制造、检测许可证书。

3、乙（丙）方所交货物的各种质量、环保指标不得低于招标文件和供方提供样品的质量、环保指标。甲方有权对到达交货现场的产品抽样送至相关技术质量监督部门检验，抽样数量按所有样式的5-8%进行抽检，检验结果合格，检验费用由甲方承担，如检验结果不合格，甲方有权终止采购合同，乙（丙）方承担一切责任和费用。（乙方必须办理材料、设备退场、退货手续，甲方有权扣除10%履约保证金）

4、乙（丙）方应派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内交货和验收，并经甲方确认。

5、产品在安装并调试完成，得到甲方认可后，才作为最终验收。

6、以上涉及到家具检测、存放、安装、调试、拆除、运输等所有一切费用及风险由乙（丙）方承担。

7、乙（丙）方因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，或是甲方在对乙（丙）方进行履约能力考查时发现重大问题的，甲方可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人。

- 8、甲方组织有关各方对货物开箱验收后，甲方协调其他承包人在安装现场向乙（丙）方提供货物存放地点，由乙（丙）方负责保管，直至货物施工安装、验收完毕。

- 9、验收合格：对于数量巨大的材料采取抽样验收的方法。即：在每次进场的货物中随机抽取一定数量进行开箱检验，若全部符合验收标准则视为该批货物整体合格；反之，随机抽样中发现个别不符合验收标准的则再随机进行检验，若全部符合验收标准则同样视为该批货物整体合格。

- 10、验收不合格：如在随机抽样中发现不符合验收标准的则再随机抽取一定数量进行检验，如同样发现不符合验收标准的货物则视为该批货物整体不合格，乙（丙）方必须办理材料、设备退场、退货，甲方有权扣除乙（丙）方10%履约保证金，乙（丙）方将承担因此给甲方造成的损失。乙（丙）方无条件进行全部更换，且甲方保留单方解除合同的权利。

- 11、竣工验收：货物全部安装完毕由甲方、监理等有关方在确定的一段时间内做最终的竣工验收。

- 七、包装要求

- 货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，包装费用由乙方（丙）承担。由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙（丙）方负责。否则甲方有权暂缓支付，乙（丙）方对发票的真实性、合法性承担责任。

- 八、运输方式

- 货物由乙（丙）方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车，运杂费及保险费由乙（丙）方承担已包含在综合单价中。

- 九、违约责任

- 1、甲方无正当理由未按合同约定时间内支付合同价款，每延迟一天，甲方按该次未支付该批合同价款的1%支付违约金。

- 2、如因乙（丙）方原因导致工期延误，每延误一天乙（丙）方须向甲方支付合同总价的3%的违约金。延误超过7个日历天（含本数），甲方有权单方面解除合同，甲方没收乙（丙）方10%履行保证金，并由此产生的一切损失和责任由乙（丙）方承担。

- 3、在履行合同过程中，如果乙（丙）方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙（丙）方通知后，应进行分析，如果同意，可以酌情延长交货时间，并顺延工期。如果不同意，乙（丙）方将承担上述条款约定的违约责任

- 4、如果乙（丙）方无正当理由拖延交货，除了按上述条承担违约金外还将受到以下制裁：没收履约保证金，加收双倍违约损失赔偿并甲方有权单方面终止合同。

- 5、如在成品验收时发现质量等问题而又无法补偿时，乙（丙）方应负责无条件免费更换，否则视为乙（丙）方违约，乙（丙）方按该成品价格的双倍价格支付违约金。

- 6、甲、乙（丙）双方签订合同后，若甲方无正当理由单方面解除合同，则甲方双倍返还乙（丙）方履约保证金；若乙（丙）方无正当理由单方面要求终止或解除合同，甲方没收乙（丙）方履行保证金作为违约金，乙（丙）方返还全部甲方已付款项。自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。

- 十、知识产权

- 乙（丙）方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙（丙）方付全部责任。

- 十一、合同争议的解决

- 1、当事人友好协商达成一致。

- 2、在60天内当事人协商不能达成协议的，则双方约定提交重庆仲裁委员会进行裁决。

- 十二、合同生效及其它

- 1、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确（含合同或招标文件中记载的）地址。

- 2、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 3、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件成为本合同的有效组成部分。

- 4、未尽事宜，双方协商处理，并签署书面补充协议。

- 5、合同一式陆份，乙方贰份，（丙方贰份），甲方持肆份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购清单汇总表

二、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）营业执照副本复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）商务承诺

三、其他

## 一、经济文件

（一）开标一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 总工期 | 说明 |
| 1 | 重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购采购项目 | 1 |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购清单汇总表（暂定）

（详见附表1）

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、商务文件

（一）投标函（格式）

项目名称：

致：                    （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本6份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件执行。

（投标人公章）

年    月   日

（二）营业执照副本复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

法定代表人：（签字或盖章）

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件正、反面）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件正、反面）

（投标人公章）

年   月   日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还需提供授权委托。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- 3、法定代表人指供应商或本项目唯一授权代理商的法定代表人。

（五）商务承诺

- 1、商务承诺（包括但不限于）：

- （1）质保期；

- （2）售后服务承诺及相关证明材料

- （3）企业信誉证明材料

- （4）培训；

- （5）其他。

三、其他

1、对于《重庆市建设工程质量检验测试中心装修项目家具采购清单汇总表（暂定）》中未提供样式、参数、技术规格的家具各投标人自己清单报价中的所有家具样式按种类提供A3页面的彩色图片并另行装订成册。并对尺寸、规格、功能、材质等参数作为详细的说明。

2、投标人认为需要提供的资料（格式自拟）。